## List1
Soupis ND na kotel K11, K12, K13, K14 a bagrovací čerpadla
| č.materiálu | název | pro zařízení | sklad | ks | cena/ks | cena celkem
UE8A_230003871 | 230003871 | kotouč | k variátoru(typ nezjištěn) | UE8A | 28
UE8A_230003926 | 230003926 | spojka | převodovka podavače(typ nezjištěn) | UE8A | 8
UE8A_230047024 | 230047024 | kolo ozubené | převodovka UCGP 250 | UE8A | 1
UE8A_230047022 | 230047022 | kolo ozubené | převodovka UCGP 250 | UE8A | 1
UE8A_230038761 | 230038761 | kolo ozubené | převodovka turniketu(typ nezjištěn) | UE8A | 14
UE8A_230038762 | 230038762 | pastorek | převodovka turniketu(typ nezjištěn) | UE8A | 4
UE8A_230026810 | 230026810 | pouzdro čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8A | 7
UE8C_230023748 | 230023748 | rameno mlýnu | tlukadlový mlýn 165/155 | UE8C | 250
UE8C_230006100 | 230006100 | rameno mlýnu (krajní) | tlukadlový mlýn 165/155 | UE8C | 118
UE8C_230045132 | 230045132 | těleso ucpávky | drtič-vynašeč Martin | UE8C | 3
UE8C_230045133 | 230045133 | ucpávka | drtič-vynašeč Martin | UE8C | 5
UE8C_230046759 | 230046759 | těleso převodovky UCGP 250 | převodovka UCGP 250 | UE8C | 2
UE8C_230030941 | 230030941 | převodovka UCGP 250 | převodovka UCGP 250 | UE8C | 1
UE8C_230034014 | 230034014 | hřídel KV | ventilátor ARF 3/ 1600 | UE8C | 1
UE8A_230006102 | 230006102 | spojka BKN 400 (použitá) | ventilátory | UE8A | 3
UE8C_230034868 | 230034868 | trubka čedičová D340/D300X500M | odstruskovací potrubí | UE8C | 128
UE8C_230020695 | 230020695 | sací víko čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 3
UE8C_230025047 | 230025047 | duše čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 2
UE8C_230026808 | 230026808 | oběžné kolo čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 3
UE8C_230026809 | 230026809 | náboj čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 6
UE8C_230026810 | 230026810 | pouzdro čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 6
UE8C_230033574 | 230033574 | přechod výtl.čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 1
UE8C_230051090 | 230051090 | hřídel čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 1
UE8C_330009738 | 330009738 | spirála čerpadla 250 NBV (použ.) | čerpadlo 250 NBV 554 | UE8C | 2
UE8C_230025804 | 230025804 | kolo řetězové I | vyhrnovač (ABB Brno) | UE8C | 2
UE8C_230025805 | 230025805 | kolo řetězové II | vyhrnovač (ABB Brno) | UE8C | 2